## Slide 1
온도 그래프 5채널
X 시간 축 Grid 선택 10sec, 1min, 1hour
Y 온도 축 Grid (0도 – 200도) 고정
누수 상태 그래프 2채널
Start
N 시간 설정
1이면 1시간 측정
측정 종료
Stop
Measurement time
1sec, 5sec, 10sec 설정
Sampling
rate
Open Folder
측정시작하면 종료 시 까지 로깅됨.
파일명은 모델명_생성시간
누르면 폴더 위치 열림
범례
권선R
권선S
권선T
베어링H
베어링L
누수1
누수2
범례에 그래프 색상 표시
우측표는 TML-T 모델 기준
CONNECT

## Slide 2
TML-R S (2ch)
TML-R D (3ch)
TML-T (7ch)
MODEL
모델 선택하면 해당 모델로 화면 전환

## Slide 3
2채널
3채널
7채널
2채널 3채널은 같은 프로토콜
7채널은 데이터 어드레스가 다름

## Slide 4
Modbus 통신 데모 프로그램 화면 구성 (실물과 동일하게)
↓ 항목첨부
실물의 디스플레이를 MODBUS를 이용하여 PC화면에 나타나게 하는 프로그램